Technische beschrijving : Kemmlit Type Classiccell - vp
(vloer/plafond)

Wanden:

Sandwichpanelen 42 mm dik, bestaande uit thermisch verzinkte staalplaten op een polymeer schuimkern om de stijfheid van de wand te verzekeren.

Dikte van de staalplaat 0,8 mm met zichtbare polyester lak als afwerkingslaag.

De staalplaten zijn op de vier hoeken omgeplooid. Het geheel wordt onvervormbaar verlijmd.

Voor de bevestiging van accessoires zijn interne versterkingen nodig in de wand.

Variante: sandwichpanelen bestaande uit aluminiumplaten, dikte 0,8 mm met zichtbare polyester lak als afwerkingslaag

Variante: sandwichpanelen bestaande uit roestvrijstalen platen, dikte 0,8 mm

Afmetingen:

Ieder project wordt op maat gemaakt.

Concept:

De voorwandpanelen, de deuren en de tussenwanden worden in één stuk van vloer tot plafond bevestigd. Maximale hoogte van de cabines: 2800 mm.

De scheidingswanden kunnen uit één stuk geproduceerd worden tot een diepte van 1100 mm. Wanden met een diepte van meer dan 1100 mm worden geproduceerd in twee panelen en verbonden met een H-profiel of schaduwvoeg en worden bijkomend versterkt met een bovenprofiel.

Profielen:

Aluminium stabilisatorprofiel 54 x 43 mm.

De aansluiting van de frontpanelen met het metselwerk gebeurt met U-profielen zodanig dat bouwtoleranties kunnen opgevangen worden.

De hoekverbindingen zijn afgewerkt met een rond hoekprofiel.

Optie: 	schaduwvoegen voor de bevestiging van de voorwandpanelen en de scheidings-wanden aan de bouwkundige muren

Deuren:

De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. De constructie is identiek met de wanden. Er zijn geen aanslagprofielen.

Standaard deurbreedte: 650 mm (andere breedtes 570 mm, 750 mm en 980 mm op aanvraag). Voor de bevestiging van de accessoires op de deur zijn interne versterkingen nodig in de wand.

Beslag:

Twee uiterst stevige, onderhoudsvrije 3-rollenscharnier uit aluminium Ø 20 mm, waarvan één scharnier voorzien van ingebouwde veer zodanig dat de deuren automatisch sluiten.

Variante: scharnieren in RVS, Ø 20 mm

Deurkruk in L- of U- vorm en een slot met rood/wit indicator (vrij/bezet) in geanodiseerd aluminium (slot met nachtschoot).

Alternatief: vaste deurknop en een slot met rood/wit indicator (vrij/bezet) in geanodiseerd aluminium

Variante: 	RVS uitvoering

Variante: 	WC-slot met dagschoot en deurknop in nylon zijn onzichtbaar bevestigd, WC-rozetten in nylon met rood/wit bezetaanduiding en noodopening

Kleuren:

Te kiezen uit het gamma van de leverancier

- Kleur panelen & deuren

- Kleur aluminium profielen: standaard naturel geanodiseerd

- Kleur aluminium deurbeslag: standaard naturel geanodiseerd

Toebehoren :

Toebehoren zoals kleerhaken, papierrolhouders, wc-borstels, urinoirschotten zijn beschikbaar (inclusief de versterking in de wand).